## KN_15_61547
방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서
| 1. | 성적서번호………… | [5 empty] | :
| 2. | 접수일……………. | [5 empty] | :
| 3. | 접수번호…………. | [5 empty] | :
| 4. | 시험기간…………. | [5 empty] | :
| 5. | 신청자(상호명)…….. | [5 empty] | :
|  | 사업자등록번호……. | [5 empty] | :
|  | 대표자성명………. | [5 empty] | :
|  | 주소…………………. | [5 empty] | :
| 6. | 기자재명칭………. | [5 empty] | :
|  | 모델명……………. | [5 empty] | :
| 7. | 제조자……………. | [5 empty] | :
|  | 제조국……………. | [5 empty] | :
| 8. | 시험결과…………. | [5 empty] | : | √ | 적합 | [6 empty] | 부적합
| 9. | 비고……………………………. | [5 empty] | : | * | 본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.
[9 empty] | * | 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.
[9 empty] | * | 이 성적서의 진위 확인을 위해서는 아래 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.
0000년 00월 00일
㈜ 엔트리연구원 대표이사 (인)
주소 : 경기도 수원시 장안구 파장천로 44번길 30
전화번호 : 031-893-1000 / 팩스번호 : 031-893-0111
홈페이지 : http://www.ntree.or.kr
시험성적서 발급 내역
이 문서의 개정 내역이 표시됩니다.
| 발급일 | [10 empty] | 시험성적서 번호 | [8 empty] | 발급사유
최초발급
목 차
| 1.0 종합 의견 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [25 empty] | 5
| 2.0 시험 기관 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [25 empty] | 6
|  | 2.1 일반현황 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 6
|  | 2.2 시험장 소재지 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 6
|  | 2.3 시험기관 지정사항 | [8 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [21 empty] | 6
| 3.0 시험 기준 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [25 empty] | 7
|  | 3.1 기술기준 현황 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 7
|  | 3.2 시험적용 규격 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 7
|  | 3.3 시험적용 방법 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 7
|  | 3.4 피시험기기 보완 내용 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 8
| 4.0 피시험기기의 기술제원 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [21 empty] | 9
|  | 4.1 파생 모델 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 10
| 5.0 피시험기기 구성 및 배치 | [10 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 15
|  | 5.1 전체 구성 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 15
|  | 5.2 시스템 구성 (피시험기기가 컴퓨터 및 시스템인 경우) | [19 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [10 empty] | 16
|  | 5.3 접속 케이블 | [5 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 18
|  | 5.4 피시험기기의 동작상태 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 19
|  | 5.5 배치도 |  |  |  |  | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [25 empty] | 19
| 6.0 전자파적합성 허용기준 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [21 empty] | 20
|  | 6.1 유선 네트워크 포트의 허용기준 | [12 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [17 empty] | 20
|  | 6.2 근거리 유선 포트의 방해 전압 허용기준 | [14 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | 21
|  | 6.3 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 허용기준 | [20 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [9 empty] | 22
|  | 6.4 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 허용기준 | [21 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 22
|  | 6.5 내성시험 허용기준 | [7 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [22 empty] | 23
|  | 6.6 내성시험 성능평가기준 | [8 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [21 empty] | 24
|  | 6.7 규격 적용시 특이사항 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 24
| 7.0 시험방법 및 결과 | [8 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [22 empty] | 25
7.1 전원 공급 인터페이스 또는 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급
|  |  | 인터페이스의 방해 시험 | [8 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [11 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 25
|  | 7.2 전원 공급장치 이외의 유선 네트워크 인터페이스의 방해 시험 | [21 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 35
|  | 7.3 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스 이외의 근거리 유선포트 방해 시험 | [25 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  | 41
|  | 7.4 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험 | [19 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [10 empty] | 47
|  | 7.5 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험 | [19 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [10 empty] | 60
|  | 7.6 정전기 방전 내성 시험 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 65
|  | 7.7 방사성 RF 전자기장 내성 시험 | [11 empty] | ---------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 72
|  | 7.8 전기적 빠른 과도 현상 / 버스트 내성시험 | [14 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | 77
|  | 7.9 서지 내성 시험 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 79
|  | 7.10 전도성 RF 전자기장 내성 시험 | [11 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 81
|  | 7.11 전원 주파수 자기장 내성 시험 | [11 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 83
|  | 7.12 전압강하 및 순간정전 내성 시험 | [12 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [17 empty] | 85
| 8.0 측정장면 사진 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 87
8.1 전원 공급 인터페이스 또는 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급
|  |  | 인터페이스의 방해 시험 | [8 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 87
|  | 8.2 전원 공급장치 이외의 유선 네트워크 인터페이스의 방해 시험 | [21 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 91
|  | 8.3 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스 이외의 근거리 유선포트 방해 시험 | [25 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  | 93
|  | 8.4 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험 | [19 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [10 empty] | 95
|  | 8.5 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험 | [19 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [10 empty] | 97
|  | 8.6 정전기 방전 내성 시험 | [9 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | 101
|  | 8.7 방사성 RF 전자기장 내성 시험 | [11 empty] | ---------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 103
|  | 8.8 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성 시험 | [14 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | 105
|  | 8.9 서지 내성 시험 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [23 empty] | 109
|  | 8.10 전도성 RF 전자기장 내성 시험 | [11 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 111
|  | 8.11 전원 주파수 자기장 내성 시험 | [11 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [18 empty] | 115
|  | 8.12 전압강하 및 순간정전 내성 시험 | [12 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [17 empty] | 117
| 9.0 수검기기 사진 | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | 119
|  | * | 별첨 : 주요부분 사진
■ 1.0 종합 의견
| 1. 시험기자재 | [7 empty] | 기자재 명칭
모 델 명
제 조 자
[9 empty] | 제 품 구 분 | [8 empty] | 안정기 내장형 램프와 반-조명기기 25W 이하 조명기기와 독립적인 보조기기 25W 초과하는 조명기기와 독립적인 보조기기
2. 특이사항
| 3. 시험기준 | [7 empty] | 전자파 적합성 기준 고시 | [11 empty] | 제 0000 - 000호
| 4. 시험 방법 | [7 empty] | 전자파 적합성 시험방법 공고 | [11 empty] | 제 0000 - 000호
| 5. 적용 규격 | [7 empty] | KN 15 조명기기 류 장해 방지 시험 방법 KN 61547 조명기기 내성 기준 및 시험 방법
| 시 험 원 | [19 empty] | ( 서 명 )
| 기술책임자 | [7 empty] | 박 형 우 차장 | [11 empty] | ( 서 명 )
■ 2.0 시험 기관
■ 2.1 일반현황
| 기 관 명 | [10 empty] | ㈜ 엔트리연구원
| 대 표 이 사 | [10 empty] | 김홍수
| 주 소 | [10 empty] | 경기도 수원시 장안구 파장천로 44번길 30 (파장동,1층)
| 전 화 번 호 | [10 empty] | 031) 893-1000
| 팩 스 번 호 | [10 empty] | 031) 893-0111
| 홈 페 이 지 | [10 empty] | http://www.ntree.or.kr
■ 2.2 시험장 소재지
| 주 소 | [10 empty] | 경기수원 시험장 : 경기도 수원시 장안구 파장천로 44번길 30 경기고색 시험장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 228-60 * 경기화성 시험장(야외시험장) : 경기도 화성시 반정동 416-1
| 전 화 번 호 | [10 empty] | 031) 893-1000
| 팩 스 번 호 | [10 empty] | 031) 893-0111
■ 2.3 시험기관 지정사항
| - 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 | [22 empty] | 제 0000 - 000 호
- 지정번호 : KR0157
| 분류 번호 |  |  | 시험 종목 | [13 empty] | 분류 번호 |  |  | 시험 종목
| 301-1 303-1 304-2 309 310-1 311 312 313 314 318 319 321 322 323-2 325 |  |  | KN 11 (산업, 과학, 의료용기기류) KN 14-1 (가정용 전기기기 및 전동기기류) KN 15 (조명기기류 / 삽입손실시험 제외) KN 60 (전력선통신기기류) KN 62040-2 (무정전전원장치/EMS공통) KN 60947 (저압개폐장치 및 저에장치/EMS공통) KN 61000-6-3 (주거, 상업 및 경공업 환경) KN 61000-6-4 (산업환경) KN 14-2 (가정용 전기기기 및 전동기기류) KN 60601-1-2 (의료기기류) KN 61547 (조명기기류) KN 61000-6-1 (주거, 상업 및 경공업 환경) KN 61000-6-2 (산업환경) KN 301 489-1 (무선 설비기기류의 공통/차량용서지시험 제외) KN 301 489-3 (특정소출력 무선기기) | [13 empty] | 326 329 332 340 341-1 342-1 346 348-1 348-2 349-1 349-4 |  |  | KN 301 489-5 (간이무선국) KN 301 489-9 (음성 및 음향신호 전송용 특정소 출력 무선기기) KN 301 489-17 (무선데이터통신시스템용 특정소출력 무선기기) KN 17 (가정용 무선전력전송기기) KN 32 (멀티미디어기기 전자파 장해방지 시험) KN 35 (멀티미디어기기 전자파 내성 시험) KN 101(소방용품 전자파적합성 시험) KN301 489-50(5G 이동통신 등의 기지국, 중계기, 보조기기) KN301 489-50(2G, 3G, 4G 이동통신 등의 기지국, 중계기, 보조기기) KN301 489-52(5G 이동통신 등의 단말기, 보조기기) KN301 489-52(2G, 3G, 4G 이동통신 등의 단말기, 보조기기/음압시험 제외)
■ 3.0 시험 기준
■ 3.1 기술기준 현황
| 구 분 |  |  |  | 제 목 | [10 empty] | 고 시 일 자
| 고시 |  |  |  | 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 | [10 empty] | 국립전파연구원 고시 | [7 empty] | 제 0000 - 000호 | [5 empty] | 0000.00.00
| 고시 |  |  |  | 전자파적합성 기준 | [10 empty] | 국립전파연구원 고시 | [7 empty] | 제 0000 - 000호 | [5 empty] | 0000.00.00
| 공고 |  |  |  | 전자파적합성 시험방법 | [10 empty] | 국립전파연구원 공고 | [7 empty] | 제 0000 - 000호 | [5 empty] | 0000.00.00
■ 3.2 시험적용 규격
| 구 분 | [6 empty] | 고 시 일 자 | [14 empty] | 시험 결과
| 전자파적합성 기준 | [6 empty] | 제9조 별표 6 조명기기류의 전자파적합성 기준 | [14 empty] | 적합 | [5 empty] | 부적합
■ 3.3 시험적용 방법
| 내 용 | [13 empty] | 시험 방법 및 적용규격 | [8 empty] | 적 용 |  |  | 시 험 결 과
| 전원 공급 인터페이스 또는 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스의 방해 전압 시험 | [13 empty] | KN 16-2-1 / KN 15 | [11 empty] | 적합 부적합
| 전원 공급 이외의 유선 네트워크 인터페이스의 방해 시험 | [25 empty] | 적합 부적합
| 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스 이외의 근거리 유선포트 방해 전압 시험 | [25 empty] | 적합 부적합
| 함체 포트의 평가 |  |  | 주파수 범위 (9 kHz ~ 30 MHz) | [10 empty] | KN 16-2-3 / KN 15 | [11 empty] | 적합 부적합
|  |  |  | 주파수 범위 (30 MHz ~ 1 GHz) | [22 empty] | 적합 부적합
| 정전기 방전 내성 시험 | [13 empty] | KN 61547 |  |  | KN 61000-4-2 | [8 empty] | 적합 부적합
| 방사성 RF 전자기장 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-3 | [8 empty] | 적합 부적합
| 전기적 빠른 과도현상 /버스트 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-4 | [8 empty] | 적합 부적합
| 서지 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-5 | [8 empty] | 적합 부적합
| 전도성 RF 전자기장 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-6 | [8 empty] | 적합 부적합
| 전원주파수자기장 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-8 | [8 empty] | 적합 부적합
| 전압강하 및 순간정전 내성 시험 | [16 empty] | KN 61000-4-11 | [8 empty] | 적합 부적합
■ 3.4 피시험기기 보완 내용
해당없음
■ 4.0 피시험기기의 기술제원
주요 사항 및 특성
최대 동작 주파수
Specification
■ 4.1 파생 모델
| 순 서 |  |  |  | 파생 모델명 | [13 empty] | 기본 모델과의 차이
해당없음
■ 5.0 피시험기기 구성 및 배치
■ 5.1 전체 구성
| 기자재 명칭 | [7 empty] | 모델명 | [7 empty] | 제조번호 |  |  |  | 제조자 | [8 empty] | 비고
수검기기
■ 5.2 시스템 구성 (피시험기기가 컴퓨터 및 시스템인 경우)
| 기자재 명칭 | [7 empty] | 모델명 | [7 empty] | 제조번호 | [5 empty] | 제조자 | [6 empty] | 비고
■ 5.3 접속 케이블
| 접속 시작 장치 | [11 empty] | 접속 끝 장치 | [11 empty] | 케이블 규격
| 명칭 | [6 empty] | 접속단자 |  |  |  |  | 명칭 | [6 empty] | 접속단자 |  |  |  |  | 길이 (m) |  |  |  | 차폐여부
■ 5.4 피시험기기의 동작상태
■ 5.5 배치도
■ 6.0 전자파적합성 허용기준
|  | ※ 전자파적합성 기준: 국립전파연구원고시 | [15 empty] | 제 0000 - 000 호
■ 6.1 유선 네트워크 포트의 허용기준
■ 6.1.1 전원 공급 인터페이스에서 방해 전압 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [15 empty] | 허용기준(dB(µV)) 주3)
[17 empty] | 준첨두값 | [8 empty] | 평균값
| 0.009 ~ 0.05 | [15 empty] | 110 | [8 empty] | -
| 0.05 ~ 0.15 | [15 empty] | 90 ~ 80 주2) | [8 empty] | -
| 0.15 ~ 0.50 | [15 empty] | 66 ~ 56 주2) | [8 empty] | 56 ~ 46 주2)
| 0.50 ~ 5.00 | [15 empty] | 56 | [8 empty] | 46
| 2.51 ~ 3.00 주4) | [15 empty] | 73주4) | [8 empty] | 63주4)
| 5.00 ~ 30.00 | [15 empty] | 60 | [8 empty] | 50
주1) 준 첨두치로 측정한 값이 평균치의 허용기준 이내이면 허용기준에 만족하는 것으로 본다. 주2) 허용 기준은 50 kHz ~ 150 kHz, 150 kHz ~ 0.5 MHz 범위에서 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다. 주4) 무전극 램프 등기구에 적용한다. (비고) 1. 적용대상 : 삽입 손실 기준의 적용을 받지 아니하는 조명기기 및 자체 안정기를 가지는 형광등 2. 광대역 방해원만 나타날 것이 확실하다면 평균값 측정은 불필요 하다
■ 6.1.2 전원 공급 이외의 유선 네트워크 인터페이스에서 방해 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [5 empty] | 방해전압 허용기준(dB(µV)) 주1, 3) | [13 empty] | 방해전류 허용기준(dB(µA)) 주1, 4)
[7 empty] | 준첨두값 | [6 empty] | 평균값 | [6 empty] | 준첨두값 | [6 empty] | 평균값
| 0.15 ~ 0.5 | [5 empty] | 84 ~ 74 주2) | [6 empty] | 74 ~ 64 주2) | [6 empty] | 40 ~ 30 주2) | [6 empty] | 30 ~ 20 주2)
| 0.5 ~ 30 | [5 empty] | 74 | [6 empty] | 74 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 20
주1) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다. 주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 방해 전압 허용 기준은 제어포트의 공통모드(비대칭 모드) 임피던스가 150 Ω인 비대칭 의사 회로망(AAN)을 사용할 때 구해진다. 주4) 전류 방해 허용 기준은 150 Ω의 공통 모드(비대칭 모드) 임피던스를 사용하기 위하여 유도된다. 그러므로 적용되는 변환 인자는 20 log (150)=44 dBΩ 이다. (비고) 방해전압 또는 방해전류 기준 중 하나를 만족해야 한다.
■ 6.2 근거리 유선 포트의 방해 전압 허용기준
■ 6.2.1 컨버터 비 제공형 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스에서 방해
전압 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [15 empty] | 허용기준(dB(µV)) 주3)
[17 empty] | 준첨두값 | [8 empty] | 평균값
| 0.009 ~ 0.05 | [15 empty] | 136 | [8 empty] | -
| 0.05 ~ 0.15 | [15 empty] | 116 ~ 106 주2) | [8 empty] | -
| 0.15 ~ 0.50 | [15 empty] | 92 ~ 82 주2) | [8 empty] | 82 ~ 72 주2)
| 0.50 ~ 5.00 | [15 empty] | 82 | [8 empty] | 72
| 5.00 ~ 30.00 | [15 empty] | 86 | [8 empty] | 76
주1) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다. 주2) 허용 기준은 50 kHz ~ 150 kHz, 150 kHz ~ 0.5 MHz 범위에서 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 26 dB 감쇠기가 적용되지 않을 경우 이 표의 허용기준을 적용한다. 26 dB 감쇠기를 적용하는 경우 조명기기의 전원포트 방해전압 기준을 적용한다. 주4) 컨버터 제공형 초저전압 램프의 방해 전압 허용기준은 6.1.1 전원 공급 인터페이스의 방해전압 허용 기준을 적용한다
■ 6.2.2 초저전압 램프의 전원 공급 이외의 근거리 유선 포트에서 방해 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [5 empty] | 방해전압 허용기준(dB(µV)) 주1, 3) | [13 empty] | 방해전류 허용기준(dB(µA)) 주1, 4)
[7 empty] | 준첨두값 | [6 empty] | 평균값 | [6 empty] | 준첨두값 | [6 empty] | 평균값
| 0.15 ~ 0.5 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 40 ~ 30 주2) | [6 empty] | 30 ~ 20 주2)
| 0.5 ~ 30 | [5 empty] | 74 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 20
주1) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다. 주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 방해 전압 허용 기준은 제어포트의 공통모드(비대칭 모드) 임피던스가 150 Ω인 비대칭 의사 회로망(AAN)을 사용할 때 구해진다. 주4) 전류 방해 허용 기준은 150 Ω의 공통 모드(비대칭 모드) 임피던스를 사용하기 위하여 유도된다. 그러므로 적용되는 변환 인자는 20 log (150)=44 dBΩ 이다. (비고) 방해전압 또는 방해전류 기준 중 하나를 만족해야 한다.
| ■ 6.3 |  |  | 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 허용기준
■ 6.3.1 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 대형루프안테나시스템 방사성 방해
허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [12 empty] | 루프 직경에 대한 허용기준(dB(µA)) 주1)
[14 empty] | 2 m | [6 empty] | 3 m | [6 empty] | 4 m
| 0.009 ~ 0.07 | [12 empty] | 88 | [6 empty] | 81 | [6 empty] | 75
| 0.07 ~ 0.15 | [12 empty] | 88 ~ 58 주2) | [6 empty] | 81 ~ 51 주2) | [6 empty] | 75 ~ 45 주2)
| 0.15 ~ 3.0 | [12 empty] | 58 ~ 22 주2) | [6 empty] | 51 ~ 15 주2) | [6 empty] | 45 ~ 9 주2)
| 2.2 ~ 3.0 주4) | [12 empty] | 58 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 45
| 3.00 ~ 30.00 | [12 empty] | 22 | [6 empty] | 15 ~ 16 주3) | [6 empty] | 9 ~ 12 주3)
주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준을 적용한다 . 주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 증가한다. 주4) 무전극 램프를 단독으로 사용하는 조명기기의 경우 2.2 MHz ~ 3.0 MHz 주파수 범위에서 허용 기준은 루프 지름이 2 m인 경우 58 dB(µA), 3 m인 경우 51 dB(µA), 4 m인 경우 45 dB(µA)이다.
■ 6.3.2 치수 > 1.6 m인 장비애 대하여 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 루프
안테나 방사성 방해 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [12 empty] | 루프 직경에 대한 허용기준(dB(µA)) 주1)
| 0.009 ~ 0.07 | [12 empty] | 69
| 0.07 ~ 0.15 | [12 empty] | 69 ~ 39 주2)
| 0.15 ~ 3.0 | [12 empty] | 39 ~ 3 주2)
| 2.2 ~ 3.0 주3) | [12 empty] | 39
| 3.00 ~ 30.00 | [12 empty] | 3 주3)
주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준을 적용한다 . 주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 주3) 무전극 램프를 단독으로 사용하는 조명기기의 경우 2.2 MHz ~ 3.0 MHz 주파수 범위에서 허용 기준은 39 dB(µA)이다.
| ■ 6.4 |  |  | 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 허용기준
| 주파수 범위 [MHz] | [12 empty] | 허용기준(dB(µV/m)) 주1) (측정거리 10 m)
| 30 ~ 230 | [12 empty] | 30
| 230 ~ 1 000 | [12 empty] | 37주2)
주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준을 적용한다 . 주2) 내부 클럭 주파수가 30 MHz 이하인 경우 300 MHz까지 허용기준을 적용한다. 30 MHz 초과인 경우에는 1 000 MHz까지 허용기준을 적용한다.
■ 6.5 내성시험 허용기준
| 내성시험명 |  |  |  |  | 적용단자 |  |  |  | 내성기준 | [6 empty] | 단위 |  |  |  | 성능 평가기준 |  |  |  | 적용규격 | [5 empty] | 비고
| 정전기 방전 |  |  |  |  | 표면단자 |  |  |  | ±8 (기중방전) ±4 (접촉방전) | [6 empty] | kV kV |  |  |  | B |  |  |  | KN 61000-4-2 | [5 empty] | (주8,12)
| 방사성 RF 전자기장 |  |  |  |  | 표면단자 |  |  |  | 80 ~ 1 000 3 80 | [6 empty] | MHz V/m %AM (1kHz) |  |  |  | A |  |  |  | KN 61000-4-3 | [5 empty] | (주8)
| 전기적 빠른 과도현상 /버스트 |  |  |  |  | 신호선과 제어선 포트 |  |  |  | ±0.5 5/50 5 | [6 empty] | kV Tr/Th ns kHz |  |  |  | B |  |  |  | KN 61000-4-4 | [5 empty] | (주1, 2, 7, 8)
[6 empty] | 입·출력 직류 전원포트 |  |  |  | ±0.5 5/50 5 | [6 empty] | kV Tr/Th ns kHz | [13 empty] | (주3, 7, 8)
[6 empty] | 입·출력 교류 전원포트 |  |  |  | ±1 5/50 5 | [6 empty] | kV Tr/Th ns kHz | [13 empty] | (주7, 8)
| 서지 |  |  |  |  | 입력교류 전원포트 |  |  |  | 1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-선간) ±1.0 (선-접지간) | [6 empty] | Tr/Th µs kV kV |  |  |  | C |  |  |  | KN 61000-4-5 | [5 empty] | (주4, 7 8, 9, 10)
[10 empty] | 1.2/50 (8/20) ±1.0 (선-선간) ±2.0 (선-접지간) | [6 empty] | Tr/Th µs kV kV | [13 empty] | (주4, 7 8, 9, 11)
| 전도성 RF 전자기장 |  |  |  |  | 신호선과 제어선 포트 |  |  |  | 0.15 ~ 80 3 80 150 | [6 empty] | MHz V/m % AM (1 kHz) Ω |  |  |  | A |  |  |  | KN 61000-4-6 | [5 empty] | (주1, 8)
[6 empty] | 입·출력 직류 전원포트 | [24 empty] | (주3, 8)
[6 empty] | 입·출력 교류 전원포트 | [24 empty] | (주1, 8)
| 전압강하 및 순간정전 |  |  |  |  | 입력교류 전원포트 |  |  |  | 0 0.5 | [6 empty] | % 유지 주기 |  |  |  | B |  |  |  | KN 61000-4-11 | [5 empty] | (주4, 6, 8)
[10 empty] | 70 12 | [6 empty] | % 유지 주기 |  |  |  | C
| 전원주파수 자기장 |  |  |  |  | 표면단자 |  |  |  | 60 3 | [6 empty] | Hz A/m |  |  |  | A |  |  |  | KN 61000-4-8 | [5 empty] | (주5, 8)
| 주1) |  | 제조자 사양서에 따라 케이블의 길이가 3 m 를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다.
| 주2) |  | 시험중 제어장치 명령어의 변화는 적용하지 않는다.
| 주3) |  | 사용하는 동안 전원에 연결되지 않는 기기에 대해서는 적용하지 않는다.
| 주4) |  | 입력 교류 전원포트에만 적용한다.
| 주5) |  | 홀(Hall)소자나 자계 센서와 같이 자기장에 민감한 구성 요소를 포함하는 기기에 대해서만 적용한다.
| 주6) |  | 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재점등이 불가능한 안정기의 경우 성능기준 C를 적용한다.
| 주7) |  | 위험성이 높은 곳에서 사용되도록 설계된 비상등용 조명기기는 시험 후 0.5 초 이내에 최초 값으로 복귀해야 한다.
| 주8) |  | 비상등용 조명기기는 정상동작과 비상상태에서도 시험되어져야 한다.
| 주9) |  | 비상등용 조명기기 시험시 성능평가기준 B를 적용하고, 그 외 조명기기는 성능평가기준 C를 적용한다.
| 주10) |  | 안정기 내장형 램프 와 반-조명기기, 입력전력 25 W이하인 조명기기와 독립적인 보조기기에 적용한다.
| 주11) |  | 입력전력 25 W초과하는 조명기기와 독립적인 보조기기에 적용한다.
| 주12) |  | 비상등용 조명기기는 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재점등이 불가능한 안정기의 경우 성능기준 C를 적용한다.
■ 6.6 내성시험 성능평가기준
조명기기의 성능은 다음 사항을 평가한다.
|  | - | 램프 또는 조명기기의 광도(시각적인 관측 우선: 논쟁시 측정된 조도가 15 %이하일 경우 변하지 않은 것으로 본다)
|  | - | 제어장치를 포함하거나 제어장치 그 자체인 경우에 제어기능
|  | - | 시동 장치의 기능
성능 평가기준 A
시험하는 동안에 광도가 변하지 않아야 하고, 제어장치는 시험 중에 의도된 대로 동작해야 한다.
성능 평가기준 B
시험하는 동안에 광도가 다른 값으로 변할 수도 있다. 그러나 시험 후에는 광도가 1분 내에 초기 값으로 회복되어야 한다.
제어장치는 시험 중 제어동작이 필요없다. 그러나 시험전, 시험후의 제어 동작 모드는 같아야 한다. 그 이유는 시험중 주어진 제어동작모드에 변화가 없다면 시험 전, 시험 후의 동작모드는 같기 때문이다.
성능 평가기준 C
시험 중과 시험 후에 어떠한 광도변화는 허락되고, 램프가 꺼질 수도 있다. 시험 후 30분 이내에 모든 기능이 정상적으로 돌아와야 하며 만일 필요하다면 시험품을 재작동 시키거나 제어장치를 재작동 시킬 수 있다.
시동장치를 부착한 조명기기의 경우 시험 후에 조명기기의 스위치를 끄고 30분 후에 다시 스위치를 켰을 때 조명기기가 의도한 대로 동작되어야 한다.
■ 6.7 규격 적용시 특이사항
■ 7.0 시험방법 및 결과
| ■ 7.1 |  |  | 전원 공급 인터페이스또는 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급
인터페이스의 방해 시험
■ 7.1.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | - | [5 empty] | -
■ 7.1.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
| ■ 7.1.3 환경조건 : | [8 empty] | 온도 |  |  |  | ℃, 상대습도 | [6 empty] | % R.H.
■ 7.1.4 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 수검기기 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함.
| 2) | 수검기기가 특정설비와 함께 사용 될 경우에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.
| 3) | 각 접속단자 (인터페이스 포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.
| 4) | 수검기기에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 수검기기는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.
| 5) | 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 수검기기는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에 접지면을 배치하고 수검기기를 접지면 위에 배치한다. 바닥에 설치하는 수검기기는 바닥면에서 시험함.
| 6) | 수검기기는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.
| 7) | 수검기기는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.
| 8) | 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.
| 9) | 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 수검기기의 중앙 위치에서 0.3 m ~ 0.4 m의 8자 형태로 수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험하며 시험성적서에 그 사실을 기록함.
| ■ 7.1.5 시험 결과 : | [10 empty] | 적합 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
■ 7.1.6 시험원 의견
- 시험일 :
- 시험원 :
- LINE
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- NEUTRAL
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- LINE
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- NEUTRAL
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- LINE
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- NEUTRAL
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- LINE
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
- NEUTRAL
.
- Corr.(보정계수) : LISN 삽입손실+케이블 손실
■ 7.2 전원 공급장치 이외의 유선 네트워크 인터페이스의 방해 시험
■ 7.2.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.2.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
| ■ 7.2.3 환경조건 : | [8 empty] | 온도 |  |  |  | ℃, 상대습도 | [6 empty] | % R.H.
■ 7.2.4 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 수검기기 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함
| 2) | 수검기기가 특정설비와 함께 사용 될 경우에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.
| 3) | 각 접속단자 (인터페이스 포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.
| 4) | 수검기기에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 수검기기는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.
| 5) | 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 수검기기는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에 접지면을 배치하고 수검기기를 접지면 위에 배치한다. 바닥에 설치하는 수검기기는 바닥면에서 시험함.
| 6) | 수검기기는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.
| 7) | 수검기기는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.
| 8) | 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.
| 9) | 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 수검기기의 중앙 위치에서 0.3 m ~ 0.4 m의 8자 형태로 수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험하며 시험성적서에 그 사실을 기록함.
| ■ 7.2.5 시험 결과 : | [10 empty] | 적합 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
■ 7.2.6 시험원 의견
- 시험일 :
- 시험원 :
※ 측정결과 (Max.)
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
※ 측정결과 (Min.)
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
※ 측정결과 (Max.)
.
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
※ 측정결과 (Min.)
.
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
| ■ 7.3 |  |  | 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스 이외의 근거리 유선포트 방해 시험
■ 7.3.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.3.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
| ■ 7.3.3 환경조건 : | [8 empty] | 온도 |  |  |  | ℃, 상대습도 | [6 empty] | % R.H.
■ 7.3.4 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 수검기기 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함
| 2) | 수검기기가 특정설비와 함께 사용 될 경우에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.
| 3) | 각 접속단자 (인터페이스 포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.
| 4) | 수검기기에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 수검기기는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.
| 5) | 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 수검기기는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에 접지면을 배치하고 수검기기를 접지면 위에 배치한다. 바닥에 설치하는 수검기기는 바닥면에서 시험함.
| 6) | 수검기기는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.
| 7) | 수검기기는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.
| 8) | 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.
| 9) | 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 수검기기의 중앙 위치에서 0.3 m ~ 0.4 m의 8자 형태로 수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험하며 시험성적서에 그 사실을 기록함.
| ■ 7.3.5 시험 결과 : | [10 empty] | 적합 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
■ 7.3.6 시험원 의견
- 시험일 :
- 시험원 :
※ 측정결과 (Max.)
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
※ 측정결과 (Min.)
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : ISN 삽입손실+케이블 손실 또는 Current probe Factor
※ 측정결과
.
- Corr.(보정계수) : Voltage Probe Factor 또는 Current probe Factor
※ 측정결과
.
- Corr.(보정계수) : Voltage Probe Factor 또는 Current probe Factor
| ■ 7.4 |  |  | 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험
■ 7.4.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| ■ 7.4.2 시험장소 : | [9 empty] | LOOP 시험실 (경기수원 시험장)
10 m 챔버 (경기고색 시험장)
| ■ 7.4.3 환경조건 : | [8 empty] | 온도 |  |  |  | ℃, 상대습도 | [6 empty] | % R.H.
■ 7.4.4 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 루프 안테나의 유도 전류는 전류 프로브(1 V/A)와 KN 에서 권고하는 측정 수신기 (또는 그에 상당하는) 에 의해서 측정된다.
| 2) | 동축 스위치에 의해서 세 개의 필드 방향이 연속적으로 측정된다.
| 3) | 각각의 값들은 주어진 요구 사항을 만족 시켜야 한다.
| 4) | 수검기기의 크기가 1.6 m 이상인 경우 KN 16-1-4에 기술된 0.6 m 루프안테나로 다음과 같은 방법으로 측정한다
|  | ① | 측정은 10 m 야외시험장 또는 10 m 챔버에서 수행하고, 루프의 중심 높이는 GRP에서 1.3 m 이어야 한다
|  | ② | 루프안테나는 GRP에 대해 2개의 수직위치, 즉 수직 동축 및 수직 동일평면에 배치되어야 하고, 측정 거리는 루프안테나의 중심과 피시험기기 경계 사이에서 얻는다.
|  | ③ | 피시험기기는 루프 안테나의 각 방향에 대해서 회전되어야 하고, 각 루프 안테나 방향에 대해 기록된 최대값은 6.3.1의 허용기준을 만족해야 한다.
| ■ 7.4.5 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
■ 7.4.6 시험원 의견
- 시험일 :
- 시험원 :
- [X축]
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Y축]
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Z축]
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [X축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Y축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Z축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [X축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Y축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Z축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [X축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Y축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
- [Z축]
.
- Corr.(보정계수) : 케이블 손실
| ■ 7.5 |  |  | 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험
■ 7.5.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| ■ 7.5.2 시험장소 : | [9 empty] | 10 m 챔버 (경기고색 시험장) | [12 empty] | 야외시험장 (경기화성 시험장)
| ■ 7.5.3 환경조건 : | [8 empty] | 온도 |  |  |  | ℃, 상대습도 | [6 empty] | % R.H.
■ 7.5.4 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
1) – 6) 7.1.4 시험방법과 동일
| 7) | 수검기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.
| 8) | 수검기기를 360° 회전시키고, 안테나 높이를 1 m ~ 4 m 높이로 가변하며, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.
| 9) | 측정거리는 10 m 로 함.
| ■ 7.5.5 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
■ 7.5.6 시험원 의견
- 시험일 :
- 시험원 :
※ 측정결과
.
[해당없음]
- Corr.(보정계수) : 안테나 인자 + 케이블 보정 - 증폭기 이득 + 감쇠기
※ 측정결과
.
- Corr.(보정계수) : 안테나 인자 + 케이블 보정 - 증폭기 이득 + 감쇠기
※ 측정결과
.
- Corr.(보정계수) : 안테나 인자 + 케이블 보정 - 증폭기 이득 + 감쇠기
※ 측정결과
.
- Corr.(보정계수) : 안테나 인자 + 케이블 보정 - 증폭기 이득 + 감쇠기
■ 7.6 정전기 방전 내성 시험
■ 7.6.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.6.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
■ 7.6.3 환경조건
| 기준치 | [16 empty] | 측정치 | [12 empty] | 단위
| 온도 (15 ~ 35) ℃ | [29 empty] | ℃
| 습도 (30 ~ 60) ％ R.H. | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 (86 ~ 106) kPa | [29 empty] | kPa
■ 7.6.4 시험조건
| 방전 간격 | [12 empty] | 1 회 / 1 초
| 방전 임피던스 | [12 empty] | 330 Ω / 150 pF
| 방전 종류 | [12 empty] | 직접방전-기중방전, 접촉방전 간접방전-수평결합면, 수직결합면
| 극성 | [12 empty] | +/-
| 방전회수 | [12 empty] | 20회 방전(10회는 정(+)의 방전, 10회는 부(-)의 방전) (기중방전은 접촉방전이 적용되지 않는 곳에 적용된다)
| 성능평가기준 | [12 empty] | B
방전 전압
| 구분 | [9 empty] | 직접방전 | [9 empty] | 간접방전
[11 empty] | 접촉방전 |  |  |  |  | 기중방전 |  |  |  |  | 수평결합면 | [6 empty] | 수직결합면
| 인가전압 | [9 empty] | ± 4 kV |  |  |  |  | ± 2 kV |  |  |  |  | ± 4 kV | [6 empty] | ± 4 kV
± 4 kV
± 8 kV
■ 7.6.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
[공통조건]
| 1) | 수검기기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다.
| 2) | 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
| 3) | 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 수검기기와 케이블을 설치한다.
| 4) | 시험결과의 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 수검기기의 표면에 수직으로 시험전압을 인가한다.
| 5) | 비접지기기의 시험은 3)번항에 기술된 하나와 동일해야 한다.
[공기중방전시험]
| 1) | 원형의 방전전극팁은 수검기기에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 수검기기에서 접촉하기까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 수검기기로부터 신속히 격리하여야 한다.
| 2) | 기중 방전의 경우 모든 시험 레벨에서 규정된 시험 레벨까지 시험을 적용하여야 한다.
[접촉방전시험]
| 1) | 칩형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 수검기기에 접촉하여야 한다.
| 2) | 수검기기의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.
| 3) | 접촉방전이 우선되는 시험방법이며, 기중방전은 접촉방전이 적용되지 않는 곳에 적용된다.
■ 7.6.6 정전기방전 인가부위
.
[해당없음]
.
.
.
| ■ 7.6.7 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
| 인가방식 |  |  |  |  | No. |  |  | 인가부위 | [10 empty] | 방전방법 |  |  | 기준 | [6 empty] | 결과
| 간접인가 |  |  |  |  | 수평결합면 | [13 empty] | 접촉방전 |  |  | B
[6 empty] | 수직결합면 | [16 empty] | B
| 직접인가 |  |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
■ 7.6.8 시험원 의견
■ 7.7 방사성 RF 전자기장 내성 시험
■ 7.7.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.7.2 시험장소 : 3 m 대용 시험실 (경기수원 시험장)
■ 7.7.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치 | [12 empty] | 단위
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.7.4 시험조건
| 안테나 위치 | [12 empty] | 수평 및 수직
| 안테나 거리 | [12 empty] | 3 m
| 시험레벨 | [12 empty] | 3 V/m (무변조)
| 주파수 범위 | [12 empty] | 80 MHz ~ 1 000 MHz
| 변조도 | [12 empty] | 1 kHz, 80 % AM, 정현파
| 체재 시간 | [12 empty] | 0.5 초
| 주파수 스텝 | [12 empty] | 1 % step
| 인가 부위 | [12 empty] | 4면 이상
| 성능평가기준 | [12 empty] | A
■ 7.7.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m X 1.5 m의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ 6 dB이내의 균일 전자장이 형성 되어야한다.
| 2) | 탁상용 수검기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 수검기기는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
| 3) | 각각의 주파수에서의 체재시간은 수검기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 보다길어야하며, 어떤 경우에도 0.5 s 이하가 되어서는 안된다. 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석 되어야 한다.
■ 7.7.6 시험배치의 평면도
.
[해당없음]
.
.
.
| ■ 7.7.7 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
[표면단자]
| 인가부위 | [7 empty] | 기준 | [7 empty] | 성능평가 결과
[17 empty] | 수평 | [8 empty] | 수직
| 전 면 | [7 empty] | A
| 후 면 | [7 empty] | A
| 좌측면 | [7 empty] | A
| 우측면 | [7 empty] | A
| 상측면 | [7 empty] | A
| 하측면 | [7 empty] | A
[조도계 측정 값](단위 : lx)
| 시험 전 측정 값 | [7 empty] | 시험 후 측정 값 | [7 empty] | 허용 치 (시험 전 측정 값의 ±15 %) | [8 empty] | 변화량
| - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [8 empty] | -
■ 7.7.8 시험원 의견
■ 7.8 전기적 빠른 과도 현상 / 버스트 내성시험
■ 7.8.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.8.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
■ 7.8.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.8.4 시험조건
| 인가전압 및 극성 | [12 empty] | 신호선과 제어선 포트 ±0.5 kV 입·출력 직류전원 포트 ±0.5 kV 입·출력 교류전원 포트 ±1.0 kV
| 임펄스 반복률 | [12 empty] | 5 kHz
| 임펄스 상승시간 | [12 empty] | 5 ns ±30 %
| 임펄스 지속시간 | [12 empty] | 50 ns ±30 %
| 버스트 지속시간 | [12 empty] | 15 ms ±20 %
| 버스트 주기 | [12 empty] | 300 ms ±20 %
| 인가 시간 | [12 empty] | 정극성(+)과 부극성(-) 각각에서 2분
| 인가 방법 | [12 empty] | 입·출력 전원 포트(결합/감결합 회로망) 신호선과 제어선 포트 (용량성 결합 클램프)
| 성능평가기준 | [12 empty] | B
■ 7.8.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
공통조건
| 1) | 수검기기는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다.
| 2) | 결합클램프의 결합판은 결합클램프 하단부에 위치한 기준 접지면을 제외한 모든 다른 금속 구조물로부터 최소 0.5 m 이상 떨어져야 한다.
| 3) | 수검기기와 결합소자 사이의 신호선 및 전원선의 길이는 (0.5 ±0.05) m 로 한다. 다만, 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급케이블이 제품의 길이와 함께 (0.5 ±0.05) m를 초과 하면 접지 기준면 0.1m 위에 위치 시키고 유도성이 되지 않도록 말지말고 접어 두어야 한다.
| 4) | 신호선과 제어선 포트의 적용은 제조자 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m 를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다.
| ■ 7.8.6 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
[입·출력 교류전원 포트]
| 적용부분 | [7 empty] | 기준 | [7 empty] | 성능평가 결과
[17 empty] | (+) 버스트 | [8 empty] | (-) 버스트
| L - N | [7 empty] | B
| L - N - PE | [7 empty] | B
[입·출력 직류전원 포트]
| 적용부분 | [7 empty] | 기준 | [7 empty] | 성능평가 결과
[17 empty] | (+) 버스트 | [8 empty] | (-) 버스트
| Positive - Negative | [7 empty] | B
[신호선과 제어선 포트]
| 적용부분 | [7 empty] | 기준 | [7 empty] | 성능평가 결과
[17 empty] | (+) 버스트 | [8 empty] | (-) 버스트
B
■ 7.8.7 시험원 의견
■ 7.9 서지 내성 시험
■ 7.9.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.9.2 시험장소 : 전자파 차폐실(경기수원 시험장)
■ 7.9.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.9.4 시험조건
| 서지 전압 | [12 empty] | 입력교류 전원단자 | [5 empty] | 선-선 : ±0.5 kV 주1) ±1.0 kV 주2) 선-접지 : ±1.0 kV 주1) ±2.0 kV 주2)
| 개방회로 전압파형 | [12 empty] | 1.2/50 µs
| 단락회로 전류파형 | [12 empty] | 8/20 µs
| 인가 횟수 | [12 empty] | 각 5회
| 위상각 (입력 교류전원 포트) | [12 empty] | 정(+)펄스 : 90° 부(-)펄스 : 270°
| 반복률 | [12 empty] | 1회 / 30 초
| 성능평가기준 | [12 empty] | C
| 주1) |  | 안정기 내장형 램프와 반-조명기기, 입력전력 25 W 이하인 조명기기와 독립적인 보조기기
| 주2) |  | 입력전력 25 W를 초과하는 조명기기와 독립적인 보조기기
■ 7.9.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 특별히 명시되어 있지 않은 한, 서지는 교류라인 전압의 위상각에 따라 정펄스는 90°에 적용되며, 부펄스는 270°에 적용된다.
| 2) | 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가되어야 한다. 선과 접지간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가되어야 한다.
| ■ 7.9.6 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
[입력교류 전원 포트]
안정기 내장형 램프와 반-조명기기, 입력전력 25 W 이하인 조명기기와 독립적인 보조기기
| 적용부분 |  |  |  |  | 시험레벨 | [5 empty] | 기준 |  |  |  |  | 성능평가 결과
[17 empty] | (+) | [8 empty] | (-)
| L - N |  |  |  |  | ±0.5 kV | [5 empty] | C
| L - PE |  |  |  |  | ±1.0 kV | [5 empty] | C
| N - PE |  |  |  |  | ±1.0 kV | [5 empty] | C
입력전력 25 W를 초과하는 조명기기와 독립적인 보조기기
| 적용부분 |  |  |  |  | 시험레벨 | [5 empty] | 기준 |  |  |  |  | 성능평가 결과
[17 empty] | (+) | [8 empty] | (-)
| L - N |  |  |  |  | ±1.0 kV | [5 empty] | C
| L - PE |  |  |  |  | ±2.0 kV | [5 empty] | C
| N - PE |  |  |  |  | ±2.0 kV | [5 empty] | C
■ 7.9.7 시험원 의견
■ 7.10 전도성 RF 전자기장 내성 시험
■ 7.10.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.10.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
■ 7.10.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.10.4 시험조건
| 주파수 범위 | [13 empty] | 150 kHz ~ 80 MHz
| 시험레벨 | [13 empty] | 3 Vrms (무변조)
| 변조 | [13 empty] | 1 kHz, 80 % AM, 정현파
| 소스 임피던스 | [13 empty] | 150 Ω
| 체재 시간 | [13 empty] | 0.5 초
| 주파수 스텝 | [13 empty] | 1 % step
| 성능평가기준 | [13 empty] | A
■ 7.10.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 수검기기를 설치한 후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험 레벨을 설정하여 시험 주파수 대역을 스윕시킨다.
| 2) | 각각의 주파수에서의 체재시간은 수검기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수(예: 클럭주파수)는 별도로 분석 되어야 한다.
| 3) | 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들에 연결되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.
| 4) | 수검기기는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 수검기기에 존재하는 모든 케이블은 기준 접지면 위 적어도 30 mm 높이에 지지 되어야 한다.
| 5) | 기준접지면 위에 있는 수검기기와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치한다.
| 6) | 교류 전원포트와 신호선과 제어선 포트의 적용은 제조자 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m 를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다.
| ■ 7.10.6 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
[입·출력 직류/교류전원 포트]
| 인가 부위 | [7 empty] | 인가방법 | [7 empty] | 기준 | [8 empty] | 성능평가결과
| 전원입력 | [7 empty] | CDN | [7 empty] | A
[신호선과 제어선 포트]
| 인가 부위 | [7 empty] | 인가방법 | [7 empty] | 기준 | [8 empty] | 성능평가결과
| - | [7 empty] | - | [7 empty] | A
■ 7.10.7 시험원 의견
■ 7.11 전원 주파수 자기장 내성 시험
■ 7.11.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.11.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
■ 7.11.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.11.4 시험조건
| 자기장 세기 | [12 empty] | 3 A/m
| 주파수 | [12 empty] | 60 Hz
| 성능평가기준 | [12 empty] | A
■ 7.11.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 1 m X 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 수검기기가 시험자기장 하에 있도록 설치한다.
| 2) | 수검기기가 서로 다른 방향을 갖는 시험필드에 노출되도록 유도코일을 90° 회전시켜 시험한다. (X-Y-Z 방향)
| 3) | 유도코일은 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다.
| 4) | 수검기기는 1 m X 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다.
| ■ 7.11.6 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
[입출력 교류전원단자]
| 유도코일 위상 / 편파 | [7 empty] | 기준 | [7 empty] | 성능평가결과
| X | [7 empty] | A | [7 empty] | -
| Y | [7 empty] | A | [7 empty] | -
| Z | [7 empty] | A | [7 empty] | -
■ 7.11.7 시험원 의견
■ 7.12 전압강하 및 순간정전 내성 시험
■ 7.12.1 측정 설비
| 사용장비 | [6 empty] | 모델명 |  |  |  |  | 제조자 | [5 empty] | 제조번호 |  |  |  | 차기교정일 | [5 empty] | 교정 주기 |  |  | 사용 여부
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
| - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
■ 7.12.2 시험장소 : 전자파 차폐실 (경기수원 시험장)
■ 7.12.3 환경조건
| 환 경 | [16 empty] | 측정치
| 온도 | [29 empty] | ℃
| 습도 | [29 empty] | ％ R.H.
| 기압 | [29 empty] | kPa
■ 7.12.4 시험조건
| 전압의 오버슈트 / 언더슈트 | [12 empty] | 전압 변동의 5 % 이하
| 전압상승과 하강시간 | [12 empty] | 1 µs ~ 5 µs
| 시험전압의 주파수 편차 | [12 empty] | ±2 % 이내
| 수검기기의 인가 전압 | [12 empty] | AC 220 V / 60 Hz
| 시험 횟수 | [12 empty] | 3 회
| 시험 간격 | [12 empty] | 10 초
| 성능평가기준 | [12 empty] | 유지 (%) | [6 empty] | 주기 | [6 empty] | 기 준
[14 empty] | 0 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | B
[14 empty] | 70 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | C
■ 7.12.5 시험방법
|  | ※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 | [16 empty] | 제 0000 - 000 호
| 1) | 시험은 시험발생기에 수검기기 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 수검기기에 연결하고 수행되어야 한다.
| 2) | 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 ± 2 % 이내 이어야 한다.
| 3) | 시험중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 ± 10° 의 정확도를 가져야 한다.
| 4) | 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압파형의 0°인 지점에서 변화가 발생해야 한다.
| ■ 7.12.6 시험 결과 : | [9 empty] | 적합 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | 해당없음
- 시험일 :
- 시험원 :
| 제품군 | [9 empty] | 유지 | [5 empty] | 주 기 |  |  |  | 기 준 | [7 empty] | 결 과
| 안정기 내장형 램프/개별부속품/능동소자 포함/ 조명기기/비상등용 조명기기 | [9 empty] | 70 % 유지 | [5 empty] | 12 |  |  |  | C
[11 empty] | 0 % 유지 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | B
| 1분내에 재점등이 불가능한 안정기 주1) | [9 empty] | 70 % 유지 | [5 empty] | 12 |  |  |  | C
[11 empty] | 0 % 유지 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | C
주1) 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재점등이 불가능한 안정기의 경우 성능기준 C를 적용한다
■ 7.12.7 시험원 의견
■ 8.0 측정장면 사진
■ 8.1 전원 공급 인터페이스 또는 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급
인터페이스의 방해 시험
[ 전 면 ]
.
[해당없음]
[ 후 면 ]
.
[해당없음]
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
■ 8.2 전원 공급장치 이외의 유선 네트워크 인터페이스의 방해 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 8.3 초저전압 램프의 전원 공급 인터페이스 이외의 근거리 유선포트 방해 시험
.
[해당없음]
.
.
.
| ■ 8.4 |  |  | 9 kHz ~ 30 MHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험
.
[해당없음]
.
.
.
| ■ 8.5 |  |  | 30 MHz ~ 1 GHz의 주파수 범위에서 방사성 방해 시험
[ 전 면 ]
.
[해당없음]
[ 후 면 ]
.
[해당없음]
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
■ 8.6 정전기 방전 내성 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 8.7 방사성 RF 전자기장 내성 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 8.8 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성 시험
[ 전 원 포 트 ]
.
[해당없음]
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[해당없음]
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
■ 8.9 서지 내성 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 8.10 전도성 RF 전자기장 내성 시험
[ 전 원 포 트 ]
.
[해당없음]
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[해당없음]
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
[ 전 원 포 트 ]
.
[ 신호선과 제어선 포트 ]
.
■ 8.11 전원 주파수 자기장 내성 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 8.12 전압강하 및 순간정전 내성 시험
.
[해당없음]
.
.
.
■ 9.0 수검기기 사진
[ 전 면 ]
.
[ 후 면 ]
.
[ 라 벨 ]
.
[ 내 부 사 진 ]
.